СМЕТА СРОИТЕЛЬСТВА ВЫСТАВОЧНОГО САДА «СОЛНЦЕ»

| № | Наименование | Цена, руб. | объемы | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Материалы |  |  |  |
| 1 | Геотекстиль дорожный 300г/м2 | 50р/м2 | 40 м2 | 2 000 |
| 2 | Пленка для пруда 1,3мм шир. 4м | 1 000р/м.п. | 1 м.п. | 1 000 |
| 3 | Бутовый камень фр. 70-150 | 2 000р/м3 | 0,5 м3 | 1 000 |
| 4 | Песок строительный | 2 000р/м3 | 0,5 м3 | 1 000 |
| 5 | Гравий «Московский» | 6 300р/м3 | 2,5 м3 | 15 750 |
| 6 | Плитняк «Лишайник» h=30-40мм | 1 929р/м2 | 8м2 | 15 432 |
| 7 | Ракушечник выветренный 3 валуна | 11 200р/т. | 1,3т | 18 800 |
| 9 | Дикий камень «Красное дерево» из сланца h=30-40мм | 11 900р/т. | 2,8т. (1м3) | 33 320 |
| 11 | Обрезной брус 50х100 (каркас) | 8 000р/м3 | 2 м3 | 16 000 |
| 12 | ОСБ–3 12мм(удержание грунта внутри каркаса) | 650р/м2 | 10м2 | 6 500 |
| 13 | Доска струганная 20х200х6000мм (обшивка стен) | 360р/шт. | 42 шт. | 15 120 |
| 14 | Струганый брус 50х150х6000мм (бордюр по периметру) | 750р/шт. | 7 шт. | 5 250 |
| 15 | Струганый брус 100х100х6000мм (опоры перголы) | 750р/шт. | 4 шт. | 3 000 |
| 16 | Струганый Брус 40х60х6000мм (основание купола) | 360р/шт. | 6 шт. | 2 160 |
| 17 | Струганые рейки 20х40х6000мм (купол) | 150р/шт. | 56 шт. | 8 400 |
| 18 | Лак-пропитка |  | 15л | 2 000 |
| 19 | Фонтан h=1м, Ø=1м бетонный |  |  | 237 000 |
| 20 | Насос HJ-1542 производительность 1400л/ч, подъем 2м с трубкой Ø20мм L=5м (для ручья) |  |  | 1 500 |
| 21 | Светильники | 500р/шт. | 44 шт. | 22 000 |
| 22 | Плодородный грунт | 1 500р/м3 | 6 м3 | 9 000 |
| 23 | Кора сосны фр. 10-30мм | 4 500р/м3 | 1,5 м3 | 6 750 |
| 24 | Растения в Ассортименте |  | 616шт. | 219 400 |
|  | Итого материалы, руб. |  |  | 642 382 |
|  | Работа |  |  |  |
| 1 | Земляные работы 1 этап |  |  |  |
| 1.1 | разбивка и выравнивание |  | 100 м2 | 1 500 |
| 1.2 | Выкопка траншеи шириной 5 см и глубиной 10 см по периметру сада и для ивняка вдоль дорожек |  | 66 м.п. | 1 500 |
| 1.3 | выкопка 8-ми ям под опоры перголы 0.3х0.3х0.5м |  | 0.36 м3 | 1 500 |
| 1.4 | выемка грунта под дорожки h=5см и укладка геотекстиля |  | 32 м2 (1,6м3) | 1 500 |
| 2 | Столярная работа |  |  |  |
| 2.1 | Установка с бутованием камнем и песком 8-ми опор перголы |  |  | 3 000 |
| 2.2 | Строительство купола перголы «Солнце» |  |  | 40 000 |
| 2.3 | Строительство деревянного каркаса подпорных стен |  |  | 25 000 |
| 2.4 | Обшивка подпорных стен деревом с устройством 4-х сидений |  | 50 м2 | 50 000 |
| 2.5 | Окраска лаком - пропиткой |  | 15л | 2 000 |
| 3 | Установка чаши фонтана и монтаж водного оборудования |  |  | 2 500 |
| 4 | Подводка электричества и установка четырех светильников |  | 4шт. | 4 000 |
| 5 | Земляные работы 2 этап |  |  |  |
| 5.1 | Засыпка с утрамбовкой склонов |  | 43 м3 | 3 000 |
| 5.2 | Установка крупных деревьев |  | 3 шт. | 1 500 |
| 5.3 | Засыпка слоя 0,10м плодородного грунта с утрамбовкой |  | 6 м3 | 4 500 |
| 5.4 | Укладка камней и сооружение ручья |  | 4т. | 6 000 |
| 6 | Посадочные работы и засыпка корой |  | 202 шт. | 10 000 |
| 7 | Засыпка дорожек гравием «Московским» фр. 5-20мм |  | 32 м2 (2,5 м3) | 5 000 |
| 8 | Демонтаж сада |  | 100 м2 | 20 000 |
|  | Итого работа, руб. |  |  | 183 500 |
|  | Итого материалы и работа, руб. |  |  | 825 882 |
|  | Накладн и тр. расх. | 20% |  | 165 000 |
|  | Итого по саду: |  |  | 991 000 |